## 申請書・設計内容まとめ方
自己評価・設計内容説明書の添付について
・住棟評価用の自己評価・設計内容説明書を添付
・住戸評価用の自己評価・設計内容説明書を添付
※住戸は、住戸ごとに添付してください。
←住戸評価用は、住戸ごとに添付してください。
住戸評価用 自己評価・設計内容
（○○号室用）
住戸評価用 自己評価・設計内容
（102号室用）
住戸評価用 自己評価・設計内容
（101号室用）
住棟評価用 自己評価・設計内容

## 設計内容住棟用（必須）
（第一面）
【住棟評価用】
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等の木造住宅用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
性能表示事項 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確 認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
[7 empty] | 項 目 |  | 項 目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び | ■ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | ■ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び |  | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [16 empty] | ■ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
|  |  | ■ | 1 | □ | 型式 |  |  | 基礎 | ■ | 建築基準法の規定による | [16 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [21 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
[10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[9 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | ■ | [5 empty] | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[9 empty] | 認定書等活用 | □ | 評価書等の活用（第三面に記入）
| １－６ 地盤又 |  | 設計 |  |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭 | ■ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | ［ | 30 |  | ｋN/㎡］ | [7 empty] | ■ | 調査書 | □ | 適 |  | 地盤調査
| は杭の許容支 |  | 内容 | [5 empty] | の許容支持 | □ | 杭状改良地盤 | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適 |  | スウェーデン式サウンディング試験
| 持力等及びそ |  | 説明 | [5 empty] | 力等 |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | ［ |  |  | ｋN/㎡］ | [7 empty] | □
| の設定方法 |  | 欄と | [5 empty] | 及びその設 |  | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | ［ |  |  | ｋN/本］ | [7 empty] | □
|  |  | 同様 | [5 empty] | 定方法 | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | ［ |  |  | ｋN/本］ | [7 empty] | □
[10 empty] | ・ | 地盤調査方法等 | [16 empty] | □ |  |  |  |  | 地盤改良
[14 empty] | （ | スクリューウエイト貫入試験 | [11 empty] | ） | [5 empty] | 深層混合処理工法、改良径：600㎜、長さ：○ｍ、本数：○本
[10 empty] | □ | 地盤改良有
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [12 empty] | ）
| １－７ 基礎の | [5 empty] | 基礎 |  | 基礎の構造 | ■ | 直接基礎 | [16 empty] | ■ | 伏図 | □ | 適 |  | 基礎の構造
| 構造方法及び | [7 empty] | 方法及び形 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | ） | □ |  | □ | 不適 |  | 鉄筋コンクリート造
| 形式等 | [7 empty] | 式等 | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | べた基礎 | [8 empty] | ） | □
[10 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [9 empty] | ） | □ |  |  |  |  | 基礎の形式
[11 empty] | 杭径 |  | ［ |  |  |  | ㎝］ |  | 杭長 |  | ［ |  |  |  | ｍ］ | [7 empty] | べた基礎
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 | ■ | 外壁通気構造等 | [16 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  | ■ | 3 | ■ | 基準 | 軸組等 |  | （地面から1m） |  | ■ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | ■ | 矩計図 | □ | 不適
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 | ■ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 処理 | ■ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | ■ | 矩計図 | □ | 不適
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | ■ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
[7 empty] | 浴室・脱 |  | 防水上の措置 | ■ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | ■ | 浴室ユニット | [5 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
[7 empty] | 衣室の | [6 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | ■ | 平面図 | □ | 不適 |  | 浴室
[7 empty] | 防水 |  |  |  | 方法 ： |  |  | （ | ＪＩＳＡ4416同等品 | [11 empty] | ） | □ |  |  |  |  | ＪＩＳＡ4416同等品
[10 empty] | ■ | 脱衣室 |  |  | ■ | 防水上有効な仕上げ | [12 empty] | □
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | 床：塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | ■ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | 脱衣室
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他 | [5 empty] | ■ | 矩計図 | □ | 不適 |  | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ |  |  |  |  | 床：塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
[7 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ | ■ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | ■ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | ■ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[7 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | ■ | 矩計図 | □ | 不適
[9 empty] | 床下換気措置 | ■ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  | ■ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [16 empty] | □
[7 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
[7 empty] | 換気 |  | の措置 | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | ■ | 立面図 | □ | 不適
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
（第二面）
【住棟評価用】
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等の木造住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確 認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
[7 empty] | 項 目 |  | 項 目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用配管 |  | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （共用配管） |  | ■ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 認証 | 共用 |  | 排水管の | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
| □ | 該当なし |  |  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 |  | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階 | [15 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[12 empty] | 又は15ｍ以内毎に設置 | [15 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 10ｍ以内毎に設置 | [15 empty] | □
[9 empty] | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | □
[9 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [16 empty] | □
[9 empty] | 掃除口の | □ | 共用立管の掃除口の点検措置有り | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 清掃措置 | □ | 横主管の掃除口の点検措置有り | [16 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[7 empty] | 配管 |  | 共用配管と | □ | 共用排水管と専用排水管の接続部に点検措置有り | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
[7 empty] | 点検口 |  | 専用配管の | □ | 共用給水管と専用給水管の接続部に点検措置有り | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[9 empty] | 接続部及び | □ | 共用給水管のバルブに点検措置有り | [16 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | バルブの | □ | 共用給湯管と専用給湯管の接続部に点検措置有り | [16 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 点検措置 | □ | 共用給湯管のバルブに点検措置有り | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | 該当なし | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | 共用ガス管と専用ガス管の接続部に点検措置有り | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | 共用ガス管のバルブに点検措置有り
[10 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | 横主管 |  | 共用配管 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、 | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
[7 empty] | ピット内 |  |  |  | 又は床下空間（天井内等）内に横主管設置 | [16 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[7 empty] | 等の措置 | [20 empty] | □
[7 empty] | 配管補修 |  | 共用配管 | □ | 共用配管は専用部分に立ち入らないで補修できる位置に | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
[7 empty] | の措置 |  |  |  | 露出又は専用部に立ち入らないで補修が行える開口部を | [16 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[11 empty] | 持つパイプスペース内に設置 | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | 共用配管は構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく | [16 empty] | □
補修できる
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
| ４－３ |  | 等級 |  |  |  | 共用 |  | コンクリート | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 更新対策 |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 排水管 |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | 埋設管上の | □ | 地中埋設の共用排水管上のコンクリート打設無し | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （共用排水管） |  | ■ | 1 | □ | 型式 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [18 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 認証 |  |  | 横主管の | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、 | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
| □ | 該当なし | [6 empty] | 設置位置 |  | 床下空間（天井内等）内又はﾋﾟﾛﾃｨｰ等の共用部分の横主 | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[11 empty] | 管設置 | [16 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（共用 | [16 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | 部分）より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを | [16 empty] | □
含む）
[9 empty] | 共用排水 | □ | 共用排水管は専用部分に立ち入らないで更新できる位置 | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
[9 empty] | 管の設置 |  | に露出又は専用部に立ち入らないで更新が行える開口部 | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[9 empty] | 位置 |  | を持つパイプスペース内に設置（共用部分より仕上材等の | [16 empty] | □ | 仕上表
[11 empty] | 軽微な除去により到達可能なものを含む） | [16 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 更新工事 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート | [16 empty] | □ | 設備図 | □ | 適
[9 empty] | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置 | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[9 empty] | ・ | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置す | [16 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 増設更新 |  | ることができる空間、スリーブ等を設ける | [16 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 対応措置 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[10 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業
空間の確保
[7 empty] | 共用 |  | 共用排水 | □ | 共用廊下に面する共用部分 | [16 empty] | ■ | 設備図 | □ | 適
[7 empty] | 排水立管 |  | 立管の位置 | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[7 empty] | の位置 |  |  | □ | バルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | ■ | 住戸専用部 | [16 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
建築物の名称、所在地、設計者も氏名を記入
等級1に ﾁｪｯｸ記入
その他に ﾁｪｯｸ記入
地盤調査を確認のうえ記入 小数点以下切り捨ての整数を記入
地盤調査の方法を記入
地盤改良を行う場合に記入
該当する外壁の防腐処理にﾁｪｯｸを記入
等級3に ﾁｪｯｸ記入
共用配管有の場合 等級1に ﾁｪｯｸ記入
共用配管無の場合 該当なしに ﾁｪｯｸ記入
共用排水管有の場合 等級1に ﾁｪｯｸ記入
共用排水管無の場合 該当なしに ﾁｪｯｸ記入
等級1の場合：該当する共用 排水立管の位置にﾁｪｯｸ記入

## 設計内容住戸用（必須）
（第三面）
【住戸評価用】
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等の木造住宅用】
評価対象の住戸番号 | [33 empty] | ←住戸番号を記入してください。
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地 | [33 empty] | ※住戸用は、住戸ごとに添付してください。
設計者等の氏名 | [33 empty] | ※住戸用シートを住戸分コピーして使用してください。
評価者氏名 | [9 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
※住戸の評価内容が全て同じ場合は、まとめてもOKです。
－必須事項－ | [34 empty] | ※まとめた場合は、まとめた住戸番号を記入してください。
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （専用配管） |  |  | ■ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外 |  |  | ） | □ | 配置図 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 認証 |  | 専用配管 |  | 他住戸等の |  | □ | すべての評価対象配管が他住戸の専用部分に設置されていない | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[11 empty] | 専用配管 | [17 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
[9 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[9 empty] | 専用 |  | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[9 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [14 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  | 基準省令 |  | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 建具表
| （ | 5 | ） | □ | 4 | □ | 認証 |  | 及び非住 |  | 熱貫流率 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する※1 | [6 empty] | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 地域 | □ | 3 |  |  |  | 宅・住宅計 |  | 冷暖房の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  | 算法の場合 |  | 日射熱取得率 |  |  | □ | ηAの値を評価書に表示する※1 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | □
|  |  |  | ■ | 1 |  |  |  | 誘導仕様 |  | 躯体の断熱 |  | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用
[9 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合
[9 empty] | 又は |  | 熱及び日射 |  | □ | 開口部の日射遮蔽性能（日射熱取得率等）の基準に適合
[9 empty] | 住宅仕様 |  |  |  | □ | 緩和措置あり | [13 empty] | ）
[9 empty] | 基準 |  |  |  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和） | [14 empty] | 防湿層除外
[9 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適 |  |  |  | 土塗壁の外側に断熱材
[9 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 矩計図 | □ | 不適 |  |  |  | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | [6 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[11 empty] | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □
[13 empty] | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [9 empty] | 通気層除外
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（第五面に記入） | [21 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
※1：等級７の場合のみ明示することができる。
（第四面）
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等の木造住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 一次エネ |  | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 一次エネル |  |  | □ | 6 | ■ | 基準 |  | ルギー消 |  |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 不適
| ギー消費量 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  | 費量に係 |  |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | □ | 4 | □ | 型式 |  | る基本事 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | ■ | 1 | □ | 認証 |  | 項等 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [14 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | 面積等 |  | ・ | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  |  |  |  | □ | 平面図
| 地域区分 | [11 empty] | ・ | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  |  |  |  | □ | 性能評価ﾃﾞｰﾀ図
| （ | 5 | ） | [9 empty] | ・ | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  |  |  |  | □
|  |  | 地域 | [7 empty] | 外皮平均 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA）
[11 empty] | 熱貫流率 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 【W/㎡K】 | [11 empty] | 暖房設備 | 冷房設備 |  | 区分
[11 empty] | 平均日射 |  | ・ | 冷房期の日射熱（ηAC） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[11 empty] | 熱取得率 |  | ・ | 暖房期の日射熱（ηAH） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | [12 empty] | ルームエアコンディショナー | ルームエアコンディショナー |  | H1区分
[11 empty] | 自然風利用 |  | ・ | 主たる居室の自然風利用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | FF暖房設備 | その他の冷房設備機器 |  | H2区分
[13 empty] | ・ | その他の居室の自然風利用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 温水暖房用パネルラジエーター | 冷房設備機器を設置しない |  | H3区分
[11 empty] | 蓄熱利用 |  | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし | [21 empty] | 温水暖房用床暖房 |  |  | H4区分
[13 empty] | □ | 採用あり |  |  | ・暖房期日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 温水暖房用ファンコンベクター |  |  | H5区分
[14 empty] | ・床面積あたりの熱容量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 【ｋJ/㎡・K】 | [10 empty] | 電気ヒーター式床暖房
[11 empty] | 一次エネル |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書 | [21 empty] | 電気蓄熱暖房
[11 empty] | ギー消費量 |  |  | に記載する※2 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ＭＪ/（㎡・年）） | [12 empty] | その他の暖房設備機器
[9 empty] | 冷暖房 |  | 暖房方式 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 仕上表 | [5 empty] | 暖房設備機器を設置しない
[11 empty] | 冷房方式 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | 換気 |  | 換気設備方式 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | 熱交換型 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 給湯 |  | 給湯熱源機 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 設備図 | [5 empty] | 給湯機 | 区分 | 太陽熱給湯設備 |  | CG
[11 empty] | ふろ機能種類 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 機器表
[11 empty] | 配管方式 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 換気計算 | [5 empty] | ガス潜熱回収型給湯機 | A1区分 | 太陽熱温水器（太陽熱給湯１） |  | PEFC1
[11 empty] | 水栓 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 照明図 | [5 empty] | 石油潜熱回収型給湯機 | A2区分 | ソーラーシステム（太陽熱給湯２） |  | PEFC2
[11 empty] | 浴槽の保温 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | 性能評価ﾃﾞｰﾀ図 | [5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | A3区分 |  |  | PEFC3
[11 empty] | 太陽熱給湯 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [14 empty] | □ | [6 empty] | 電気ヒーター温水器 | A4区分 |  |  | PEFC4
[9 empty] | 照明 |  | 照明器具 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [21 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機 | A5区分 |  |  | PEFC5
[9 empty] | 発電 |  | 太陽光発電 |  | □ | WEBプログラム出力表による | [21 empty] | コージェネレーションを使用する |  |  |  | PEFC6
[11 empty] | 設備 | [24 empty] | その他の給湯設備機器 |  |  |  | SOFC1
[11 empty] | コージェネレ |  | □ | WEBプログラム出力表による | [21 empty] | 給湯設備機器を設置しない |  |  |  | SOFC2
[11 empty] | ーション設置 | [28 empty] | GEC1
[9 empty] | 誘導仕様 |  | 対象住戸の |  | □ | 暖房設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | 暖房 | 冷房
[9 empty] | 基準 |  | 設備仕様 |  | □ | 冷房設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | 又は |  |  |  | □ | 換気設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | ダクト式セントラル空調機 | ダクト式セントラル空調機
[9 empty] | 住宅仕様 |  |  |  | □ | 給湯設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | 温水暖房用パネルラジエーター | ルームエアコンディショナー
[9 empty] | 基準 |  |  |  | □ | 照明設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | ルームエアコンディショナー
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
[13 empty] | ※2：等級６の場合のみ明示することができる。 | [22 empty] | 換気 | 給湯
[36 empty] | 熱交換換気設備有り | 石油給湯機
－認定書等－ | [35 empty] | 熱交換換気設備無し | ガス給湯機
性能表示事項 | [6 empty] | 種 別 | [19 empty] | 番 号 | [9 empty] | CO2触媒電気ヒートポンプ給湯機
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [14 empty] | 照明
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [14 empty] | 全ての照明設備にLEDを使用
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定
・住戸ごとに添付
評価内容が同じ場合は、まとめても構いません
建築物の名称、所在地、設計者も氏名を記入
等級1に ﾁｪｯｸ記入
等級1に ﾁｪｯｸ記入
地域区分
を入力
等級1に ﾁｪｯｸ記入
地域区分
を入力

## 設計内容住棟用（第四面）
（第六面）
【住棟評価用】
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等の木造住宅用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－選択事項－
性能表示事項 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確 認 |  |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容
[7 empty] | 項 目 |  | 項 目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造の安定 | １－２ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び | ■ | 住棟評価（必須事項）の設計内容説明欄による | [10 empty] | □ | 適
| ■ | 選択有 | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び |  | 風圧力 | [12 empty] | □ | 不適
| 耐震等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  | 基礎 | ■ | 住棟評価（必須事項）の設計内容説明欄による
| （損傷防止） |  | ■ | 1 | □ | 型式 | [18 empty] | スパン表
| １－４ |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  | 横架材 | ■ | 住棟評価（必須事項）の設計内容説明欄による | [13 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
| ■ | 選択有 | □ | 2
| 耐風等級 |  | ■ | 1
| １－５ |  | 等級
| □ | 選択有 | □ | 2
| 耐積雪等級 |  | □ | 1
| □ | 評価対象外
２火災時の安全 | ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の |  | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | 布基礎
| □ | 選択有無 | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 |  | の仕様等 |  |  | □ | 耐火時間 | （ | □ | 60分以上 | □ | 20分以上 |  | □ | 建具表 | □ | 不適
| 耐火等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能 | [9 empty] | □ | その他 | ） | □
| （延焼のおそ |  | □ | 1 | □ | 型式 | が最も低 | [12 empty] | □
| れのある部分 |  |  |  | □ | 認証 | いもの） |  | 認定書等活用 | □ | 評価書等の活用（第三面に記入）
・開口部）
| □ | 該当なし
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 |  | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 | □ | 45分以上 |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| □ | 選択有無 | □ | 4 | □ | 基準 | の構造 | [7 empty] | □ | 20分以上 | □ | その他 | ） | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能 |  | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 | □ | 45分以上 |  | □
| （延焼のおそ |  | □ | 2 | □ | 型式 | が最も低 | [7 empty] | □ | 20分以上 | □ | その他 | ） | □
| れのある部分 |  | □ | 1 | □ | 認証 | いもの） |  | 認定書等活用 | □ | 評価書等の活用（第三面に記入）
・開口部以外）
| □ | 該当なし
・ 1-2、1-4を選択した場合に添付してください。