## 劣化等級3
設計住宅性能評価（必須のみ（劣化対策3のみ））、注意事項等について（共同住宅等用）
【共同住宅評価用】
1.構造の安全に関すること（等級1） | [6 empty] | 耐震等級 ： 等級1
・等級1 ： 建築基準法に基づくチェックを行います。
A．壁量のチェック
・建築基準法による壁量計算（床面積、見付面積、存在壁量、地震・風に対する必要壁量）
B．壁の配置のチェック
・建築基準法による4分割計算
C．接合部のチェック
・柱脚・柱頭の接合金物のチェック（告示又はN値計算）
D．基礎のチェック
・基礎形状ごとに、建築基準法に適合しているか
E．横架材のチェック
（添付図面、添付資料）
・耐力壁伏図
・筋かい（30×90、45×90等の寸法）、筋かいの向き及び筋かいﾌﾟﾚｰﾄ（PB-2等）
・面材耐力壁（釘の種類、釘の間隔）
・建築基準法による壁量計算書（床面積、見付面積、存在壁量、地震・風に対する必要壁量）
・建築基準法による4分割計算書
・柱脚・柱頭の接合金物伏図
・金物一覧表
・N値計算による場合は、N値計算書
・基礎伏図
・基礎配筋、スラブ配筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・HD用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置及び仕様
・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ＨＤ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径、長さ、埋め込み長さを記入
・各階伏図（土台伏図、2階床伏図、小屋伏図、母屋・垂木伏図等）
・地盤調査報告書（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験報告書等）
・地盤改良を行う場合
・地盤改良伏図（工法、径、長さ、本数等）
・地盤改良の支持力算定書
・面材耐力壁で認定品を使用する場合
・認定書の写し（認定番号、使用釘、釘間隔の記載の有る資料）
（図面への記載内容（参考））
・土台・柱等について
・土台の継手位置が、人通口・床下換気口等の開口部を避けた位置に設置されているか確認してくださ
い。
・図面にアンカーボルト及びホールダウン用アンカーボルトの品質・埋込み長さ・位置を記入してください。
・Ｚマーク同等品以上
・アンカーボルト ： Ｍ12、Ｌ＝400、埋込み長さ250㎜以上
・ホールダウン用アンカーボルト ： Ｍ16、Ｌ＝700～900、埋込み長さ360㎜以上
・アンカーボルトが耐力壁を設置したその両端の柱下部の付近に設置されているか確認してください。
・耐力壁等について
（筋かい耐力壁）
・図面に筋かい耐力壁の位置・長さ・倍率を記入してください。
・図面に筋かいが所定の種類、向き、断面寸法（30×90、45×90等）を記入してください。
※片筋かいの向きによって、柱脚・柱頭の接合金物が変わる場合がありますので、注意してください。
（面材耐力壁）
・図面に面材耐力壁の位置・長さ・倍率を記入してください。
・図面に面材耐力壁の種類（構造用合板、ＭＤＦ等）・厚さを記入してください。
・図面に面材耐力壁の釘の種類・釘の間隔を記入してください。
※認定品の場合、釘・釘間隔を認定書より確認すること。
・床組等について
（火打ち）
・図面に火打ちの種類（木製：90×90、火打金物（Zﾏｰｸ同等品以上））を記入してください。
（面材）
・図面に面材の種類・厚さを記入してください。
・図面に根太工法の場合、根太の寸法・間隔・取付け工法を記入してください。
・屋根面について
・図面に屋根勾配を記入してください。
・図面に面材の種類・厚さを記入してください。
・図面に垂木の寸法・間隔を記入してください。
・接合部について
・図面に接合金物の品質（Ｚマーク同等品以上）を記入してください。
・図面に筋かい端部の接合部の品質（ＢＰ（30×90）・ＢＰ-2（45×90）同等品以上）を記入してください。
・図面に柱脚・柱頭の接合部の金物を記入してください。
・図面に梁等の横架材接合部、胴差と通し柱の接合部の金物を記入してください。
・横架材について
・図面に横架材（梁、胴差し、根太、垂木等）の樹種・寸法を記入してください。
・基礎について
・図面に基礎立ち上り部分の高さ・厚さ、基礎底盤の寸法を記入してください。
・図面に基礎ｽﾗﾌﾞ配筋、基礎梁の主筋の径・人通口等の補強筋を記入してください。
・地盤について
・軟弱地盤のおそれがないか、地盤調査報告書（スウェーデン式サウンディング）を添付してください。
・地業（地盤改良）について
・地盤改良を行う場合、地盤改良計画書、地盤改良の支持力算定書を添付してください。
・地盤改良伏図（工法、径、長さ、本数等）を添付してください。
3.劣化の軽減に関すること | [6 empty] | 劣化対策等級 ： 等級3
（3-1．木造の劣化対策）
（イ．外壁の軸組等の防腐・防蟻の基準）
・外壁の軸組等のうち地面の高さから1ｍ以内の部分に、次のａ～ｃのいずれかの防腐・防蟻措置を行うこと
ａ．外壁を通気構造等とし、かつ、外壁の軸組等の各部位ごとに次のいずれかの措置又はこれらと同等以上
と確かめられた措置を行う
|  | 部位 |  |  |  | 措置
・製材、集成材等を使用し、薬剤処理（※1）
|  | 柱、柱以外の軸材・下地材 |  |  | ・耐久性区分Ｄ1（※2）の樹種の製材、集成材等で
|  | （間柱・筋かい・胴縁等） |  |  | 小径が12.0㎝以上の材を使用
・小径が13.5㎝以上の製材、集成材等を使用
・耐久性区分Ｄ1の特定樹種（※3）を使用
|  | 合板 |  |  | ・構造用合板等を使用し、薬剤処理（※1）
ｂ．外壁を通気構造としない場合は、外壁の軸組等にＫ3相当の防腐・防蟻処理（※4）を行う
ｃ．その他ａ、ｂの措置と同等以上と確かめられた措置を行う
※1：薬剤処理
1.現場処理の薬剤
・（社）日本しろあり対策協会又は（社）日本木材保存協会認定の防腐・防蟻剤
2.工場処理による防腐・防蟻処理材
・ＪＡＳの保存処理（Ｋ1を除く）の規格に適合する保存処理材
・ＪＩＳＫ1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤、又は（社）日本木材保存協会
認定の加圧注入木材防腐・防蟻剤を用いてＪＩＳＡ9002による加圧保存処理を行った木材
・認証木質建材（ＡＱマーク表示品）として認証された保存処理材
※2：耐久性区分Ｄ1
ひのき、ひば、べいひば、からまつ、すぎ、べいすぎ、べいひ、べいまつ等の樹種
※3：耐久性区分Ｄ1の特定樹種
ひのき、ひば、べいひ、べいひば等の樹種
※4：Ｋ3相当以上の防腐・防蟻処理
・ＪＡＳに規定する保存処理の性能区分のうち、Ｋ3相当以上の防腐・防蟻処理
・認証木質建材として認証されたAQ-2種以上の保存処理材
（図面への記載内容（参考））
・図面に外壁通気構造（通気層、通気胴縁等）を記入してください。
・図面に外壁軸組み、GL+1.0ｍ範囲、薬剤処理（日本しろあり対策協会・木材保存協会認定品）を記入し
てください。
・外壁軸組の薬剤処理を行う場合、薬剤処理剤がしろあり協会又は木材保存協会認定品か確認して
ください。
・外壁軸組の薬剤処理を行う場合、保存処理範囲が地盤面から1.0ｍ以上の高さかを確認してください。
・外壁軸組の措置を、小径による場合は、所定の小径かを確認してください。
・外壁軸組の措置を、樹種による場合は、所定の樹種かを確認してください。
（添付資料）
・薬剤処理の認定書の写しを添付してください。
※認定書の有効期限を確認してください。
（ロ．土台の防腐・防蟻の基準）
・土台は、土台に接する外壁の下端に水切りを設け、かつ次のいずれかの防腐防蟻上有効な措置を行うこと
ａ．土台に、ひのき、ひば、べいひ、べいひば等（Ｄ1の特定樹種）のいずれかの樹種の製材又は集成材を用いる
ｂ．土台にＫ3相当以上の防腐・防蟻処理（※4）を行う
（図面への記載内容（参考））
・図面（矩計図）の外壁下端に水切りを記入してください。
・図面に土台の樹種又は薬剤処理等を記入してください。
※樹種による場合 ： ひのき
※防腐処理の場合 ： K3相当の薬剤処理材
（ハ．浴室・脱衣室の防水の基準）
・浴室の軸組等・床組・天井、脱衣室の軸組等・床組は、次のいずれかの防水措置を行うか、又は3-1．外壁
の軸組等の防腐の基準の措置を行うこと
ａ．防水上有効な仕上げを施したもの
・防水性のある仕上げ材を使用する（ビニールクロス、ビニール床シート）
・防水性のある仕上げ材以外を使用する（下地材に耐水石膏ボード、耐水合板）
ｂ．浴室は、ＪＩＳＡ4416に規定する浴室ユニットとするもの（ＪＩＳＡ4416同等品以上）
ｃ．その他ａ、ｂと同等の防水上の有効があると確かめられた措置
※脱衣室の防水措置について、床下地：耐水合板、壁下地：耐水石膏ボードでも、防水上有効な措置になり
ます。
※2階に浴室・脱衣室を設置した場合は、下地材も含めて防水上有効な措置が必要となります。防水上有効
な仕上げ＋耐水合板等の下地材の2重の防水措置が必要となりますので、注意してください。
・脱衣室床：耐水合板下地＋ﾋﾞﾆｰﾙ床シート
・浴室床：耐水合板下地＋ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ（JISA4416同等品）
（図面への記載内容（参考））
・図面に脱衣室の仕上げ（床：ビニール床シート、壁：ビニールクロス）を記入してください。
下地材による場合は、床下地：耐水合板、壁下地：耐水石膏ボード等を記入してください。
・図面にユニットバスの仕様（JISA4416同等品）を記入してください。
（ニ．地盤の防蟻の基準（等級3及び2））
・この基準について、宮城県は適用しません
（ホ．基礎の高さの基準）
・地面から基礎上端までの高さを400㎜以上とすること
（図面への記載内容（参考））
・図面に基礎の高さ、400㎜以上かを記入してください。
（へ．床下の防湿・換気の基準）
床下に、次のａ（防湿）かつｂ（換気）の措置を行うこと
ａ．床下の防湿措置
●基礎断熱工法以外の場合
・床下を、以下のいずれかの防湿上有効な材料で覆って下さい
1.厚さ60㎜以上のコンクリート
2.厚さ0.1㎜以上の防湿フィルム
3.1、2と同等の防湿性能があると確かめられた材料
●基礎断熱工法の場合
・基礎断熱工法でｂの換気口を設けない場合は、床下を、以下のいずれかの防湿上有効な材料で覆って
下さい。
1.厚さ100㎜以上のコンクリート
2.厚さ0.1㎜以上の防湿フィルム（重ね300㎜以上とし、厚さ50㎜以上のコンクリート又は乾燥した砂で
押さえたもの）
3.1、2と同等の防湿性能があると確かめられた材料
ｂ．床下の換気措置
・床下部分に、以下のいずれかの換気口を設けてください。
1.壁の長さ4ｍ毎に有効面積300㎝2以上の換気口
2.ねこ土台（基礎パッキン）の場合、壁の全周にわたって1ｍ当り有効面積75㎝2以上の換気口
3.1、2と同等の防湿性能があると確かめられた材料
・ただし基礎断熱工法とし、ａの基準を満たしたものは、換気口を設ける必要はありません。
※防湿フィルム ： JISA6930（住宅用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系防湿ﾌｨﾙﾑ）、JISK6781（農業用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ）
JISZ1702（包装用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ）等
（図面への記載内容（参考））
・床下の防湿措置をコンクリートとする場合、図面に床下の防湿措置（厚さ、60㎜以上のｺﾝｸﾘｰﾄ等）を記入し
てください。
・床下の防湿措置を防湿フィルムとする場合、図面に床下の防湿措置（防湿フィルムの厚さ、規格（JISA6930
等））を記入してください。
・図面に床下の換気措置（基礎ﾊﾟｯｷﾝ、有効換気面積、75㎝2/ｍ）を記入してください。
（添付資料）
・床下換気口の有効換気面積の記載のあるｶﾀﾛｸﾞの写しを添付してください。
（ト．小屋裏の換気の基準）
・小屋裏には、次のいずれかの換気措置を行うこと
ただし、屋根断熱工法等により小屋裏が室内と同等の温熱環境にある場合は、この基準を適用しない
ａ．小屋裏給排気
・小屋裏の壁の位置に2以上の換気口を設けたもの
・換気口の有効面積の合計の、天井面積に対する割合は、1/300以上
ｂ．軒裏給排気
・軒裏の位置に2以上の換気口を設けたもの
・換気口の有効面積の合計の、天井面積に対する割合は、1/250以上
ｃ．軒裏給気、小屋裏排気
・軒裏の位置に給気口を設け、かつ小屋裏の壁に排気口を設けたもの
・換気口の有効面積の合計の、天井面積に対する割合は、1/900以上
ｄ．軒裏給気、排気塔排気
・軒裏の位置に給気口を設け、かつ小屋裏頂部に排気塔等の排気口を設けたもの
・換気口の有効面積の合計の、天井面積に対する割合は、給気：1/900以上、排気：1/1600以上
※屋根断熱とした場合は、小屋裏空間が室内と同等の温熱環境となるので、小屋裏換気は必要ありません。
※バルコニー床下部分等で天井断熱とした場合には、小屋裏空間が存在するので小屋裏換気が必要となり
ます。
※長屋等の場合は、小屋裏が界壁等により分かれているので、区画ごとに小屋裏換気の計算を行って
ください。区画ごとに基準に適合することが必要となります。
（図面への記載内容（参考））
・図面に各小屋裏空間ごとの小屋裏換気計算を記入してください。
・図面に給気口・排気口位置、箇所数を記入してください。
（添付資料）
・小屋裏換気口の有効換気面積の記載のあるｶﾀﾛｸﾞの写しを添付してください。
4)維持管理・更新への配慮に関すること（共用配管、専用配管） | [6 empty] | 維持管理等級 ： 等級1
（4-1．維持管理対策等級（専用配管）（等級1の場合））
（4-2．維持管理対策等級（共用配管）（等級1の場合））
（4-3．更新対策等級（共用排水配管）（等級1の場合））
※対象となる配管は、排水管、給水管、給湯管及びガス管となります。なお、雨水管、暖房用温水配管等は、
含まれません。
※等級1より、特に評価基準はありませんが、共用配管の有無、専用配管の有無の確認が必要となります。
（添付図面について（参考））
・図面に給水管、排水管、給湯管、ガス管のﾙｰﾄを記入してください。また、外部の排水桝位置、給水ﾒｰﾀｰ
の位置も記入してください。
5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること
（5-1．断熱等性能等級） | [6 empty] | 断熱等性能等級 ： 等級1
※等級1の場合、特に図面への記載等の必要はありません。
（5-2．一次エネルギー消費量等級） | [6 empty] | 1次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量等級 ： 等級1
※等級1の場合、特に図面への記載等の必要はありません。

## 簡易説明
劣化対策等級3のみの設計住宅性能評価の注意事項等について
1.構造の安全に関すること（等級1の場合）
・添付図面
・耐力壁伏図
・建築基準法による壁量計算書
・建築基準法による4分割計算書
・柱脚・柱頭の接合金物伏図
・金物一覧表
・N値計算による場合は、N値計算書
・基礎伏図
・基礎配筋、スラブ配筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・HD用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置及び仕様）
・各階伏図（土台伏図、2階床伏図、小屋伏図等）
・添付資料
・地盤調査報告書（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験報告書等）
・地盤改良を行う場合
・地盤改良伏図（工法、径、長さ、本数等）
・地盤改良の支持力算定書
・面材耐力壁で認定品を使用する場合
・認定書の写し（認定番号、使用釘、釘間隔）
・その他
・その他、下記内容が図面に記載されているか
・筋かい（30×90、45×90等の寸法）及び筋かいﾌﾟﾚｰﾄ（PB-2等）
・面材耐力壁（面材の厚さ、釘の種類、釘の間隔）
3.劣化の軽減に関すること（等級3の場合）
（イ．外壁の軸組等の防腐・防蟻の基準）
（図面への記載内容（参考））
・外壁通気構造
・外壁軸組み、GL+1.0ｍ範囲の薬剤処理（日本木材保存協会又は日本しろあり対策協会認定品）
・薬剤処理の認定書の写しを添付してください。
（ロ．土台の防腐・防蟻の基準）
（図面への記載内容（参考））
・図面（矩計図）の外壁下端に水切りを記入してください。
・土台の樹種又は薬剤処理等を記入してください。
※防腐処理の場合 ： K3相当の薬剤処理材
※樹種による場合 ： ひのき等
（ハ．浴室・脱衣室の防水の基準）
（図面への記載内容（参考））
・図面に脱衣室の仕上げ（床：ビニール床シート、壁：ビニールクロス）を記入してください。
下地材による場合は、床下地：耐水合板、壁下地：耐水石膏ボード等を記入してください。
・図面にユニットバスの仕様（JISA4416同等品）を記入してください。
※2階に浴室・脱衣室を設置した場合は、下地材も含めて防水上有効な措置が必要となります。防水上有効
な仕上げ＋耐水合板等の下地材の2重の防水措置が必要となりますので、注意してください。
・脱衣室床：耐水合板下地＋ﾋﾞﾆｰﾙ床シート
・浴室床：耐水合板下地＋ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ（JISA4416同等品）
（ホ．基礎の高さの基準）
（図面への記載内容（参考））
・図面に基礎の高さ、400㎜以上をを記入してください。
（へ．床下の防湿・換気の基準）
（図面への記載内容（参考））
・床下の防湿措置をコンクリートとする場合、図面に床下の防湿措置（厚さ、60㎜以上のｺﾝｸﾘｰﾄ等）を記入し
てください。
・床下の防湿措置を防湿フィルムとする場合、図面に床下の防湿措置（防湿フィルムの厚さ、規格（JISA6930
等））を記入してください。
・図面に床下の換気措置（基礎ﾊﾟｯｷﾝ、有効換気面積、75㎝2/ｍ）を記入してください。
・床下換気口の有効換気面積の記載のあるｶﾀﾛｸﾞの写しを添付してください。
（ト．小屋裏の換気の基準）
（図面への記載内容（参考））
・図面に各小屋裏空間ごとの小屋裏換気計算を記入してください。
・図面に給気口・排気口位置、箇所数を記入してください。
・小屋裏換気口の有効換気面積の記載のあるｶﾀﾛｸﾞの写しを添付してください。
※長屋等の場合は、小屋裏が界壁等により分かれているので、区画ごとに小屋裏換気の計算を行って
ください。区画ごとに基準に適合することが必要となります。
4)維持管理・更新の容易性に関すること（共用配管、専用配管）
（4-1．維持管理対策等級（専用配管）（等級1の場合））
（4-2．維持管理対策等級（共用配管）（等級1の場合））
（4-3．更新対策等級（共用排水配管）（等級1の場合））
※対象となる配管は、排水管、給水管、給湯管及びガス管となります。なお、雨水管、暖房用温水配管等は、
含まれません。
※等級1より、特に評価基準はありませんが、共用配管の有無、専用配管の有無の確認が必要となります。
（図面への記載内容（参考））
・図面に給水管、排水管、給湯管、ガス管のﾙｰﾄを記入してください。また、外部の排水桝位置、給水ﾒｰﾀｰ
の位置も記入してください。
5)温熱環境に関すること（断熱等性能等級1、１次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費等級1の場合）
（5-1．断熱等性能等級）
（5-2．一次エネルギー消費量等級）
※特に図面への記載等の必要はありません。
（参考）
・性能表示制度の性能評価基準は、（財）日本住宅・木材技術センター発行の『木造住宅のための
住宅性能表示』等を参考に確認してください。