## 設計内容（木造用）
（第一面）
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】
建築物の名称
建築物所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | 軸組等 |  | （地面から1m） |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等 級 | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻処理 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 浴室・脱 |  | 防水上の措置 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 衣室の | [8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図 | [5 empty] | 浴室
[5 empty] | 防水 | [5 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | [6 empty] | ＪＩＳＡ4416同等品
[10 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | [5 empty] | 脱衣室
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図 | [5 empty] | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上 | [17 empty] | □
[5 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | □ | 矩計図
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □
[5 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | 換気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第三面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 以外の基準 | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下空間の |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ、330㎜以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 有効高さ |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ） | 〕
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[7 empty] | 基 礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [17 empty] | □ | [6 empty] | スパン表
|  | 耐震等級 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [24 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
|  | □ | 等級2 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ） | [7 empty] | 宮城県産スギスパン表による
|  | 又は | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | □ | 等級3 |  |  |  | 横 架 材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第三面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １－３ その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第三面に記入）
倒壊等防止）
（第二面）
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [21 empty] | □ | 平面図
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 | [27 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 非住宅・ |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [17 empty] | □ | 建具表
| （ |  | ） | 地域 | 住宅計算 |  | 熱貫流率 | [10 empty] | UA ＝ |  |  | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | 法 |  | 冷暖房の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [17 empty] | □
[7 empty] | 日射熱取得率 | [10 empty] | ηA ＝ |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  | □ | [6 empty] | 屋根・天井の断熱材1/2とし、壁の断熱材で補強する
[5 empty] | 誘導仕様 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [16 empty] | 床根太間隔を450㎜以上として、床断熱材を基準の90%以上とする
[5 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  |  | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合
[7 empty] | 熱及び日射 |  |  | □ | 開口部の日射遮蔽性能（日射熱取得率等）の基準に適合 | [24 empty] | 防湿層除外
[10 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [7 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [15 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [10 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | [7 empty] | 通気層除外
[7 empty] | 通気層の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [10 empty] | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[10 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [10 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ５－２ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 一次エネルギー | [9 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  |  | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 消費量 | [9 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  |  | □ | 平面図
| 等級 | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [17 empty] | □ | 矩計図
[29 empty] | □ | 設備図
| （ |  | ） | 地域 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 |  | 面積等 |  |  | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 機器表
[10 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 換気計算
[10 empty] | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 照明図
[7 empty] | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA） | [17 empty] | □ | 性能評価ﾃﾞｰﾀ図 | [5 empty] | H1区分
[18 empty] | （ |  |  |  | ） | 【W/㎡K】 | [5 empty] | □ | [6 empty] | H2区分
[7 empty] | 平均日射熱取得率 |  |  | ・ | 冷房期の日射熱（ηAC） | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | [13 empty] | H3区分
[10 empty] | ・ | 暖房期の日射熱（ηAH） | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | [13 empty] | H4区分
[7 empty] | 自然風利用 |  |  | ・ | 主たる居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [9 empty] | H5区分
[10 empty] | ・ | その他の居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 蓄熱利用 |  |  | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし
[10 empty] | □ | 採用あり |  |  |  | ・暖房期日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[11 empty] | ・床面積あたりの熱容量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 【ｋJ/㎡・K】
（第三面）
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
| ５－２ |  |  |  | 設備機器に係る 概要 |  | 暖房方式 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
| 一次エネルギー | [5 empty] | 冷房方式 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
| 消費量 | [5 empty] | 換気設備方式 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
| 等級 | [5 empty] | 熱交換型 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 給湯熱源機 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | ふろ機能種類 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 配管方式 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 水栓 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 浴槽の保温 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 太陽熱給湯 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 照明器具 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | 太陽光発電 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による
[7 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 設置 |  |  | □ | WEBプログラム出力表による | [22 empty] | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調 | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調 | 熱交換設備あり | 全ての照明設備にLEDを使用 | 石油給湯機
[5 empty] | 誘導仕様 基準 |  | 対象住宅の 仕様等 |  |  | □ | 暖房設備仕様 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | [5 empty] | 温水暖房用ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 熱交換設備なし | 全ての照明設備に白熱灯を使用しない | ｶﾞｽ給湯機
[10 empty] | □ | 冷房設備仕様 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | [5 empty] | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機
[10 empty] | □ | 換気設備仕様 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[10 empty] | □ | 給湯設備仕様 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[10 empty] | □ | 照明設備仕様 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第三面に記入）
－認定書等－
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [20 empty] | 番 号
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定